PARTEA A: INFORMAȚII PENTRU OFERTANT

Denumirea și adresa autorității contractante: INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ”SEMENIC” AL JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN, STR. CASTANILOR. NR.123, REȘIȚA, județ CARAȘ-SEVERIN, ROMÂNIA Denumirea ofertei: OFFICE&ADMINISTRATION (FURNIZARE MATERIALE PENTRU CONSTRUCȚII) Număr referință: RORS 283/12 Data lansării: 01.11.2021

- INFORMAȚII PRIVIND DEPUNEREA OFERTELOR

Obiectul contractului:

Obiectul acestei licitații îl reprezintă:

- Furnizarea bunurilor, astfel cum este indicat în informațiile tehnice de la punctul 2 din aceste informații;

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 11.11.2021 la ora 12:00 . Orice ofertă primită după acest termen limită va fi respinsă automat.

Autoritatea Contractantă se obligă să răspundă la toate întrebările primite cel mai târziu cu 3 zile înainte de termenul limită și se angajează să le publice pe aceleași site-uri web pe care a fost publicată oferta. Întrebările pot fi trimise prin e-mail (email: ionel_tilca@yahoo.com sau  kukitocmelea@gmail.com)

Moneda

Ofertele trebuie prezentate în moneda națională (LEI).

Cursul de schimb care va fi utilizat pentru verificarea conformității financiare cu bugetul disponibil (în timpul evaluării financiare) va fi cursul de schimb InforEuro valabil pentru luna în care se lansează oferta.

Criterii de atribuire:

- Singurul criteriu de atribuire va fi prețul. Contractul va fi atribuit ofertei conforme care are cel mai mic preț.

În cazul în care se primește o singură ofertă, Autoritatea Contractantă verifică dacă oferta este conformă din punct de vedere administrativ și tehnic cu cerințele stabilite în prezenta documentație de licitație și că oferta financiară se încadrează în bugetul disponibil.

Soluțiile care diferă nu vor fi luate în considerare.

Notificarea de atribuire

Ofertantul câștigător va fi informat în scris despre rezultatele procedurii de evaluare.

Anunțul de atribuire a contractului va fi publicat pe site-ul programului și pe site-ul inspectoatului. Timpul estimat pentru comunicarea rezultatelor către ofertanți este de 7 zile de la data semnării contractelor.

Adresă și semnificații pentru depunerea ofertelor:

Ofertanții vor depune ofertele folosind formularul standard de depunere, disponibil în "Partea B: Formatul ofertei ce va fi înaintată de către ofertant” din dosarul de licitație. Oferta va fi depusa într-un exemplar original. Toate ofertele care nu utilizează formularul prescris pot fi respinse de autoritatea contractantă.

Pe lângă ofertă, ofertantul trebuie să furnizeze următoarele documente justificative:

- Copie a înregistrării legale

- Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 60 de zile înainte de data limită de depunere a ofertei.

Ofertele vor fi depuse într-un plic sigilat, conținând următoarele informații:

- Denumirea și adresa ofertantului

- Denumirea ofertei: OFFICE&ADMINISTRATION (FURNIZARE MATERIALE PENTRU CONSTRUCȚII)

- Număr referință:  RORS 283/12

- Cuvintele: „A nu se deschide înainte de sesiunea de deschidere”

Ofertele vor fi depuse personal, prin poștă sau prin serviciul de curierat, la următoarea adresă:

Denumirea autorității contractante: Inspectoratul pentru situații de urgență ”Semenic” al județului Caraș-Severin

Adresa autorității contractante: REȘIȚA, Str. Castanilor nr.123, Județul Caraș-Severin, România

Persoane de contact: Ionel Tilca, 0766530823, email: ionel_tilca@yahoo.com

Tocmelea Magdalena 0726145923, email: kukitocmelea@gmail.com

Ofertanților li se reamintește că, pentru a fi eligibili, ofertele trebuie să fie primite de către Autoritatea Contractantă în termenul indicat mai sus.

- INFORMAȚII TEHNICE

Ofertanții sunt obligați să furnizeze bunuri astfel cum se indică mai jos. În oferta tehnică a ofertantului, ofertanții pot indica mai multe detalii privind livrările, inclusiv numele de marcă, dacă este cazul, cu referire la tabelul de mai jos.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile menționate mai jos, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică conține descrierea și denumirea clară a produselor și presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale menționate mai jos, în caz contrar, oferta va fi declarată NECONFORMĂ. Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare celor prevăzute mai jos atrage descalificarea ofertantului.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea „sau echivalent”.

În scopul prezentării unei oferte cât mai clare, dar și pentru a permite participarea la licitație și a operatorilor economici care nu rulează în mod curent cantități mari din același material, la formularea unei oferte cât mai elocvente privind modelul, culoarea și cantitățile aferente amenajării unui spațiu cu gresie, faianță și parchet laminat, ofertanții se pot orienta după tabelele următoare:

| Nr. Incapere | Destinatie | Suprafata podea (m.p) | Lungime spațiu (m.l.) | Materiale folosite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 213 | Birou | 84 | 40 | Parchet și plintă |
| 106 | Birou | 25 | 20 | Parchet și plintă |
| 212 | Birou | 21 | 20 | Parchet și plintă |
| 209 | Birou | 21 | 20 | Parchet și plintă |
| 205 | Birou | 21 | 20 | Parchet și plintă |
| 203 | Birou | 42 | 25 | Parchet și plintă |
| 207 | Birou | 21 | 25 | Parchet și plintă |
| 117 | Birou | 25 | 20 | Parchet și plintă |
| 202 | Birou | 35 | 20 | Parchet și plintă |
| 120 | Birou | 21 | 20 | Parchet și plintă |

| Nr. Încăpere | Destinatie | Suprafată gresie | Suprafata faianță |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | Grup sanitar spalator | 40 | 170 |
| 32 | Grup sanitar (WC) | 17 | 50 |

Recepționarea serviciilor și produselor:

Recepția produselor la adresa indicată de achizitor se face prin verificarea corespondenței dintre specificațiile din factura fiscală și specificațiile din tabelele de mai jos, de către comisia de recepție a achizitorului. Termenul de valabilitate al produselor nu poate fi mai mic de 6 luni de la momentul livrării.

Serviciile și produsele care nu corespund solicitărilor din prezentul caiet de sarcini vor fi refăcute, respectiv înlocuite, cu produse corespunzătoare pe cheltuiala furnizorului.

Livrarea produselor se va realiza la următoarele adrese:

- Detașamentul de Pompieri Caransebeș, str. Cernei nr.6, Caransebeș, Județul Caraș-Severin, România: faianța, gresia, lavoar, oglinda baie, piedestal lavoar, pisoar portelan, set vas WC cu mecanism, vopsea lavabila, amorsă pentru perete, adeziv bituminos cu lipire la rece

- Inspectoratul pentru situații de urgență ”Semenic” al județului Caraș-Severin, REȘIȚA, Str. Castanilor nr.123, Județul Caraș-Severin, România – restul materialelor

| Nr.crt. | Denumirea resursei materiale | U/M | Cantitatea necesara |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adeziv de interior, sac de 25 kg | kg | 6455 |
| 2 | Adeziv bituminos cu lipire la rece Abizol sau similar | kg | 360 |
| 3 | Amorsă pentru perete | L | 189 |
| 4 | Banda abrazivă, granulatie min 120 | buc | 76 |
| 5 | Bandă de hârtie, 50 mm lățime, 50 ml/rolă | rola | 15 |
| 6 | Banda autoadeziva imbinare rigips 45m, fibra de sticlă | buc | 1 |
| 7 | Bandă izolatoare | buc | 2 |
| 8 | Bandă de teflon | buc | 16 |
| 9 | Baterie baie pentru lavoar,monocomanda, cu accesorii montaj incluse | buc | 4 |
| 10 | Baterie baie, pentru dus, monocomanda + accesorii, montaj aplicat, Kadda MY3555 – 7 sau similar | buc | 5 |
| 11 | Cablu electric 2x1,5mm | m.l. | 139 |
| 12 | Cablu electric 3x2,5mm | m.l. | 296 |
| 13 | Canal cablu aluminiu semirotund 75mm x 18mm x2m | m.l. | 7 |
| 14 | Chit de rosturi (culoarea se va stabili in funcție de gresia și faianța ofertate) | kg | 187 |
| 15 | Clema dubla suport teava PPR, D 20 mm, alb | buc | 122 |
| 16 | Colţ exterior plintă, model corespunzător plintei | buc | 70 |
| 17 | Colţ interior plintă, model corespunzător plintei | buc | 80 |
| 18 | Corp de iluminat 2x18 LED | buc | 13 |
| 19 | Corp de iluminat 2x36 LED | buc | 3 |
| 20 | Cot PPR, 20 x 20 mm, alb, 45 grade | buc | 112 |
| 21 | Cot PPR, 20 x 20 mm, alb, 90 grade | buc | 100 |
| 22 | Cot PPR, FI, 20 mm x 1/2 filet interior | buc | 46 |
| 23 | Cuie scoabă galvanizate 4,5 x 40 | kg | 10 |
| 24 | Diblu din nylon, cu surub, 4 x 120 mm | buc | 4 |
| 25 | Diblu din nylon, cu surub, 6 x 60 mm | buc | 100 |
| 26 | Diblu din nylon, cu surub, 8 x 120 mm | buc | 60 |
| 27 | Diblu/şurub batante Ø6 mm | buc | 1140 |
| 28 | Diluant | L | 1 |
| 29 | Faianță culori deschise, pentru baie | mp. | 220 |
| 30 | Folie 5 mm | m.p. | 729 |
| 31 | Glet CT 126 | kg | 320 |
| 32 | Gresie antiderapantă pentru baie | mp. | 57 |
| 33 | Ipsos construcții (ghips) | kg | 50 |
| 34 | Holzsurub cu cap hexagonal diametru Ø10mm, lungime 100mm | buc | 66 |
| 35 | Imbinare plintă | buc | 81 |
| 36 | Întrerupătoare simple | buc | 22 |
| 37 | Întrerupătoare duble | buc | 4 |
| 38 | Lavoar alb, rotunjit, 60 cm, Kadda Keops R04-035 sau similar | buc | 4 |
| 39 | Tinci alb, sac de 25 kg | kg | 3340 |
| 40 | Mufa PPR, D 20 mm, alb, filet interior | buc | 70 |
| 41 | Niplu alama, FE-FE, 1/2", filet exterior | buc | 88 |
| 42 | Oglinda baie, 45 x 60 cm, cu etajera si accesorii montaj, TEC60SH1 sau similar | buc | 4 |
| 43 | Plintă (2,5 m.l./buc), culoare corelată cu parchetul ofertat | m.l. | 227.5 |
| 44 | Parchet 12 mm pentru trafic intens (1,80mp/pachet) | m.p. | 321.76 |
| 45 | Pat cablu | m.l. | 392 |
| 46 | Piedestal lavoar, 17 x 64 cm, Kadda Keops R04 – 033 sau similar | buc | 4 |
| 47 | 'Pisoar portelan, alb, alimentare superioara | buc | 4 |
| 48 | Placa rigips 12,5 mm (1,2m x 2,6m) | m.p. | 59.28 |
| 49 | Plasa fibra sticla, interior / exterior, 160 g, 50 mp/rola | m.p. | 1350 |
| 50 | Plasă sudată D = 4mm, 100x100, 6mx2m | m.p. | 25 |
| 51 | Terminație plintă | buc | 30 |
| 52 | Priza dubla în tencuială 16A | buc | 3 |
| 53 | Prize duble pe tencuială | buc | 48 |
| 54 | Profil colt, aluminiu cu plasa, exterior, 2.5 m | buc | 33 |
| 55 | Profil de colt pentru gips carton, din aluminiu, 19 x 19 x 3000 mm | buc | 100 |
| 56 | Proiector LED cu senzor de miscare, 10W, 900lm, lumina rece | buc | 10 |
| 57 | racord flexibil scurgere pentru chiuveta | buc | 4 |
| 58 | Racord olandez PPR, FE, 20 mm x 1/2", filet exterior | buc | 48 |
| 59 | Racord PPR, FI, 20 mm x 1/2", filet interior | buc | 46 |
| 60 | Racord WC flexibil, 250 - 530 mm, Eurociere 1221 sau similar | buc | 5 |
| 61 | 'Radiator 600mm x 1600mm | buc | 5 |
| 62 | 'Radiator 600mm x 1800mm | buc | 2 |
| 63 | 'Radiator 600mm x 2000mm | buc | 1 |
| 64 | Robinet colt retur pentru calorifer, D 1/2" | buc | 8 |
| 65 | Robinet colt tur cu RFS, pentru calorifer, D 1/2" | buc | 9 |
| 66 | Aerisitor automat SE 1/2 | buc | 9 |
| 67 | Robinet urinal cu temporizare, alama, finisaj cromat, pentru pisoar Remer TE855 R sau similar | buc | 4 |
| 68 | Set fixare sanitare, diblu UX 14, prezon M 10 x 140 mm | set | 4 |
| 69 | Set vas WC + rezervor + mecanism + capac, din ceramica, 35.5 x 79 x 65.5 cm, Cersanit Classik K100-369 sau similar | set | 5 |
| 70 | Sifon pardoseala din PVC | buc | 2 |
| 71 | Surub autofiletant rigips 3,5 x 35 mm (250 buc./cutie) | m.p. | 250 |
| 72 | Teava PPR 20, Firat 4 m x 20 mm, cu fibra compozita(4 ml/buc=57 buc) | m.l. | 228 |
| 73 | Teu PPR, D 20 mm, alb | buc | 59 |
| 74 | Teu PPR, FI, D 20 mm x 1/2", alb, filet interior | buc | 37 |
| 75 | Tub spumă poliuretanică 300 ml | buc | 11 |
| 76 | Uşă metalică deschidere stanga 0,90m x 2,00 m | buc | 11 |
| 77 | Vopsea albă | kg | 1 |
| 78 | Vopsea lavabilă | kg | 2350 |
|  | Materiale, scule, unelte de lucru |  | TOTAL |
| 1 | spaclu (racleta) inox/tabla pentru razuit pereti, cu maner de lemn | buc | 10 |
| 2 | spaclu pentru finisaj 50 cm | buc | 2 |
| 3 | bidinea dreptunghiulara (min 170x 70 mm) | buc | 6 |
| 4 | gletiera finisaj min 27 cm | buc | 3 |
| 5 | gletieră cu dinți min 27 cm | buc | 2 |
| 6 | drișcă cu cauciuc dur 8x23 cm | buc | 2 |
| 7 | drișcă burete 12x26 cm | buc | 2 |
| 8 | trafalet - acril - pt pereti/tavan pentru vopsea lavabila, min 25 cm | buc | 6 |
| 9 | rola pentru trafalet min 25 cm | buc | 10 |
| 10 | gratar zugravit | buc | 6 |
| 11 | tavă pentru vopsit/zugravit min 25 cm | buc | 6 |
| 12 | pistol pentru spumă | buc | 2 |
| 13 | mistrie dreapta inox, min 10 cm | buc | 4 |
| 14 | mistrie trapez inox, min 16 cm | buc | 4 |
| 15 | mixer pentru mortar, prindere SDS, | buc | 5 |
| 16 | vas pentru constructii circular, min 65 litri | buc | 2 |
| 17 | cancioc de metal | buc | 4 |
| 18 | burghiu pt beton, SDS, 6x160 mm | buc | 10 |
| 19 | disc flex pentru debitare metal, Fi 125 | buc | 20 |
| 20 | cutter cu lama de 18 mm | buc | 4 |
| 21 | rezerve pentru cutter (set de 10 buc) | set | 10 |
| 22 | daltă pentru rotopercutor, prindere SDS, latime 40x250 mm | buc | 2 |
| 23 | șpiț pentru rotopercutor, prindere SDS, 250 mm | buc | 2 |
| 24 | drișcă pentru tinci, 12x26 cm | buc | 6 |
| 25 | maner telescopic pentru trafalet, min 3 m | buc | 2 |

A NU SE COMPLETA ÎNAINTE DE SEMNAREA CONTRACTULUI A NU SE DEPUNE ÎN CADRUL OFERTEI!!!

FORMATUL CONTRACTULUI DINTRE FURNIZOR ȘI AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

DENUMIREA CONTRACTULUI: FURNIZARE DE MATERIALE PENTRU CONSTRUCȚII

REF: RORS 283/12

Încheiat între:

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ”SEMENIC” AL JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN

STR. CASTANILOR. NR.123, REȘIȚA, Județ CARAȘ-SEVERIN, ROMÂNIA

(Autoritatea contractantă)

ȘI

<Denumirea>

<Adresa furnizorului>

Număr de înregistrare oficial / număr de înregistrare în scopuri de TVA>

(Furnizor)

Articolul 1: Obiectul contractului

Obiectul contractului constă în bunurile indicate în oferta furnizorului - "Partea B: Formatul ofertei ce va fi înaintată de către ofertant”.

Articolul 2: Prețul contractului

Valoarea totală a contractului pentru livrarea bunurilor indicate la articolul 1 este: <XX Lei>.

Pentru partenerii sârbi:

- Contractul este scutit de toate taxele și impozitele (inclusiv TVA și taxe vamale).

- Pentru partenerii români:

- Pentru partenerii români, în conformitate cu regulamentul de punere în aplicare a IPA, TVA poate fi o cheltuială eligibilă dacă TVA este identificată în mod clar în facturi.

Articolul 3: Documentele contractuale

Documentele care fac parte din prezentul contract sunt (în ordinea priorităților):

- Acordul contractual

- Oferta furnizorului astfel cum a fost depusă în faza de licitație - "Partea B: Formatul ofertei ce va fi înaintată de către ofertant”.

- Orice alte documente justificative, dacă este cazul (* - în cazul în care se solicită înregistrarea societății sau alte informații)

Pentru orice alte aspecte care nu sunt definite în prezentul contract, se aplică regulile prevăzute în Condițiile generale

| C4e | Proiect de contract: Condiții generale (Anexa I) | c4e_annexigc_en.pdf |
| --- | --- | --- |

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?isAnnexes=true

Articolul 4: Livrări și plăți

Furnizorul va livra fără rezerve bunurile indicate în oferta furnizorului - "Partea B: Formatul ofertei ce va fi înaintată de către ofertant”. Livrările vor fi executate în maxim 30 de zile de la data începerii contractului.

Autoritatea contractantă va plăti furnizorului pentru bunurile furnizate suma indicată în articolul 2 al prezentului contract.

Plățile se vor efectua într-o singură tranșă, în termen de maxim 60 de zile de la recepția tuturor produselor.

Articolul 5: Valabilitatea contractului

Valabilitatea contractului este de 90 zile, dar nu mai târziu de 05.02.2022.

Data începerii este data semnării contractului de către ultima parte.

Articolul 6: Soluționarea litigiilor

Orice litigiu care decurge din prezentul contract sau care se referă la acesta și care nu poate fi soluționat în alt mod se va înainta jurisdicției exclusive a  instanței judecătorești competente, în conformitate cu legislația națională a statului Autorității Contractante.

| Pentru furnizor |  | Pentru Autoritatea contractantă |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numele: |  | Numele: |  |
| Funcția: |  | Funcția: |  |
| Semnătura: |  | Semnătura: |  |
| Data: |  | Data: |  |

Ofertantul trebuie să aibă minimum 7 zile de la data lansării procedurii de achiziție pentru pregătirea ofertei (fără a se lua în calcul ziua de publicare și ziua corespunzătoare termenului limită pentru depunere).

După caz. Pentru persoane fizice, menționați cartea de identitate sau pașaportul sau documentul echivalent - număr